## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 医保一级分类 | 医保二级分类 | 医保三级分类 | 医保特征 | 用途及参数需求 | 其他需求
1 | 一次性压力传感器 | 14-基础卫生材料 | 16-测压导管 | 11-压力监测套件 | / | 1、可用于测量患者的动静脉压等， 2、非专机专用，可根据科室的监护仪品牌和数量配线 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
2 | 一次性使用圈套器 | 01-非血管介入治疗类材料 | 02-消化介入材料 | 22-圈套器（息肉勒除器） | / | 1、与内窥镜和电外科设备配合使用，适用于内窥镜息肉切除术 2、需包含以下尺寸： 套圈直径：24~36mm 长度：2300、2400mm | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
3 | 泌尿导丝 | 01-非血管介入治疗类材料 | 03-泌尿介入材料 | 05-泌尿介入导丝 | / | 1、在诊断或介入手术中辅助放置泌尿系统器械 2、需包含以下尺寸：规格0.028、0.032、0.035；长度150cm。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
4 | 一次性内镜用注射针 | 01-非血管介入治疗类材料 | 02-消化介入材料 | 38-消化介入注射针 | / | 1、与内窥镜配套使用,适用于消化道内的既定部位的注射，如注射硬化剂、血管收缩剂或者生理盐水等。 2、需包含以下尺寸： 外管直径：2.3mm；工作长度：1800~2400mm；针头：23G/25G； 针头长度：4mm；注射针类型：A型。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
5 | 器官保存液 | 06-人工器官、组织及配套材料 | 06-其他人工器官、组织及配套材料 | 01-其他人工器官、组织及配套材料 | / | 1、用于在摘除供体的器官时对肾脏、肝脏和胰腺器官进行冲洗和冷藏，以便为器官的保存、运输和最终移植到受体体内做准备。 2、PH为7.0～7.5 ，渗透压250～380mosmol/kg 。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
6 | 悬吊固定系统 | 03-骨科材料 | 06-固定板 | 01-可调式固定板 | / | 1、悬吊固定系统呈纽扣形状，其直径包含但不限于4mm-12mm，使之能够在人体各微小关节做弹性固定，需要有较低的体积轮廓效应。 2、可以适配目前已有的过线系统，在2mm钻孔骨隧道下即可完成手术。 3、钻孔小，不要引起局部钻孔所致骨折，不要有占位效应，操作方便，微创，融通其他器械。申请的纽扣悬吊系统需要拆除方便。 4、其材质不会引起过敏反应，有生物力学实验验证其安全性和有效性。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
7 | 一次性使用术后引流管套件 | / | / | / | / | 1、适用于神经外科手术后或治疗过程中持续引流。 2、包含引流管路、导管固定接头、引流球/袋、穿刺针、引导针、引流袋、连接件等； 3、具有负压装置，需要时，可提供安全范围内的负压（0至-15kp）。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
8 | 血小板聚集功能检测试剂盒（AA） | / | / | / | / | 1、能检测血小板聚集功能 2、性能指标满足日常检测需求（建议：瓶间差≤10%；重复性≤10%；批间差≤10%） 3、适用于普利生LBY-NJ4A全自动血小板聚集仪 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。