## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 用途及参数需求 | 其他需求
1 | 一次性使用无菌定位手术工具包 | 性能需求： 1、需要与骨科手术机器人导航定位系统能够匹配并配合使用，在脊柱外科开放或经皮手术中用于手术器械或植入物的定位。不与椎间隙直接接触。 2、需要与骨科手术导航定位系统配合使用，能在创伤开放或经皮手术中用于手术器械或植入物的定位。 产品需求： 1、不锈钢材料具有良好的耐腐蚀性能。 2、手术包各部件无锋棱、毛刺、凹陷等缺陷，标记清晰。 3、产品经环氧乙烷灭菌后，应无菌。 4、经环氧乙烷灭菌后，环氧乙烷残留量应不大于10μg/g。 5、跟踪器搭配院内设备骨科手术导航定位系统TiRobot使用，具有良好的跟踪定位性能。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
2 | 腔静脉滤器 | 1、预期用于预防下腔静脉系统栓子脱落而引起的肺动脉栓塞; 2、具有自平衡系统，释放后不容易发生倾斜; 3、短期内可回收，容易抓捕，回收效率高; 4、滤器材质具有电磁兼容性，可以在3.0T和1.5T的MRI安全扫描: 5、滤器头端的回收挂钩尺寸较大，与回收抓捕器适配度高，容易抓捕。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
3 | 颅内支架系统 | 性能要求： 1、支架为脑动脉瘤辅助栓塞支架。2、打开及回收简便 产品要求： 1、最好能兼容0.021in微导管 2、需要有相对较高的金属覆盖率，动脉瘤不容易复发 3、可回收在释放。通体可视，方便术中观察。 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
4 | 一次性使用输尿管内窥镜导管 | 1、一次性使用的电子软镜 2、清晰度高 3、可置入光纤、套石蓝 4、可配合末端可弯曲输尿管鞘使用 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套设备、耗材等，需一起报名
5 | 氟化钠护齿剂 | 1、含氟化钠 2、用于预防龋齿 3、高粘度，可以粘接牙齿表面，遇唾液固化 4、使用简单，安全，不要求牙科设备 | 一、具备医疗器械注册证 二、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 三、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名
6 | 葡萄糖酸氯己定醇皮肤消毒液 | 性能需求： 1、适用范围:主要用于皮肤消毒（可用于肌肉、静脉及一般皮肤穿刺前消毒，采血部位的消毒; 静脉置管部位消毒;手术部位皮肤消毒） 产品需求： 1、无菌溶液 2、主要有效成分需包含葡萄糖酸氯己定、乙醇。 3、包装避光 4、翻盖设置。 | 一、具备消毒产品相关证件
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。