## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 用途及参数需求 | 其他需求
1 | 水垢去除剂 | 1、用于去除清洗机及清洗架上因水中矿物质沉淀造成的水垢。 2、需为弱酸性，要求使用后易冲洗无残留。 3、需100%可降解且对手术器械及清洗设备无腐蚀性，安全性需有保障。 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、需提供有检验资质的第三方检测报告
2 | 内镜多酶低泡清洗液 | 1、用于清洗被生物器官组织和血液污染的内窥镜、器械、管道和容器。 2、需能够迅速分解内窥镜等器械上的血渍、脂肪、粘液等污物，需能防止生物膜形成。 3、需低泡、气味温和无刺激，PH值为中性，无腐蚀性且抗吸附性强，且使用后易冲洗无残留。 4、稀释浓度尽可能低。机洗配比1:300~1:500，手洗配比1:200~1:300，提供厂家盖章说明文件。 | 一、如有必须用到的专用配套耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具有消毒产品相关证件
3 | 精子冻存液 | 1、用于精子冷冻保存，保持精子活力，降低冰晶形成速度与大小，维持细胞膜流动性，清除活性氧，减少精子凋亡。 2、要求细胞内毒素含量(LAL试验）≤0.25EU/m，鼠胚实验下囊胚形成率≥80%。 3、需含有海藻糖作为非渗透性保护剂且经过过滤除菌。 4、产品有效期≥6个月。 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备国内医疗器械注册证
4 | 辅助生殖用培养器皿 | 1、用于胚胎体外培养及胚胎解冻。 2、材质需生物相容性良好且透明度高，表面需光滑，要利于培养液均匀铺展且可按需防过度扩散，气体交换及热稳定性能要好，需达无菌标准。 3、要求细胞内毒素含量≤5EU/件，符合医疗器械内毒素的限制要求。 4、产品有效期≥3年。 5、需通过体外鼠胚试验、人精子存货试验及符合GBT16886要求的生物相容性试验，提供试验报告。 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备国内医疗器械注册证
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。