## Sheet1
附件一：调研产品清单及需求
序号 | 耗材名称 | 用途及参数需求 | 其他需求
1 | 可控弯电生理消融导管 | 1、可调弯标测电极导管，功能是用于心律失常电生理检查，可进入心大静脉或者Marshall分支的开口。 2、可实现对于所有心律失常进行进一步确定病例类型，给与患者精准的治疗 3、可搭医院目前所有心律失常手术治疗相关的设备 4、有效长度＞1000mm，电极数量10 5、环电极宽度＞1mm，导管外径＞1.8mm 6、头部有弯型。 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
2 | 电生理导管 | 1、固定弯标测电极导管，功能是用于心律失常电生理检查，可送至心脏不同位置（右心房，右心室，希氏束等） 2、可实现对于所有心律失常进行进一步确定病例类型，给与患者精准的治疗 3、可搭医院目前所有心律失常手术治疗相关的设备 4、有效长度＞1000mm，电极数量4 5、环电极宽度＞1mm，导管外径＞1.8mm 6、头部有弯型。 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
3 | 可控弯导引鞘组 | 1、可调弯鞘组，主要满足在部分心律失常手术治疗的过程中，消融导管不好到位，需要可调弯鞘做支撑以及到位需求 2、可实现对于所有复杂心律失常治疗提供更好的操控，达到精准治疗，安全保证 3、有效长度＞1600mm，管径＜9F 4、多种型号，更好的满足不同手术类型的需求 5、可实现绿色电生理，减少术者以及患者的射线 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
4 | 心内导引和穿刺系统 | 1、房间隔穿刺针以及穿刺鞘，可满足所有心律失常手术的治疗中的辅助，包含涉及到左心房的手术，一定需要使用穿刺针以及穿刺鞘 2、穿刺针，穿刺鞘针对不同患者的心脏结构，包含不同的规格，可实现对于所有复杂心律失常治疗提供更好的操控，达到精准治疗，安全保证 3、穿刺鞘管径＜9F，有效长度＞60cm，弯型有多种 4、多种型号，可以满足不同手术类型的需求 5、可实现绿色电生理，减少术者以及患者的射线 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
5 | 房间隔穿刺导丝 | 1、穿刺导丝可满足所有需要进入左心房操作以及治疗的患者 2、导丝头端尖锐，可用于部分卵圆孔钙化的患者的穿刺 3、导丝头端需带有弯型 4、外径＜1mm，有效长度＞1600mm，分体结构 5、头端有弯型 6、可实现绿色电生理，减少术者以及患者的射线 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
6 | 可吸收高强线 | 1、可用于运动医学肌腱、韧带编织的高强度可吸收缝线。 2、适合运动系统软组织缝合和/或结扎，包括矫形外科手术操作; 3、体内部分可吸收，减少异物刺激，有利于腱骨愈合产品。 4、需有带针和不带针规格 5、需为集采中选产品 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
7 | 含银敷料 | 1、用于感染性创面或难愈性创面，具有杀灭细菌的作用。 2、可吸收渗液。管理伤口渗液和伤口床的处理。 3、能贴合创面，可填塞伤口。 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
8 | 固定式宫内节育器 | 1、可用于宫内固定曼月乐环防止环脱落。 2、安全性高、副作用少、高效避孕。 3、操作方便简易。 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
9 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针 | 1、用作血管通路器械，用于血液净化和需要体外回路的其他治疗，需保证治疗过程中能够满足足够的血流量。 2、针座需提示针尖斜面方向 3、针管壁需薄、针尖需锋利，满足临床穿刺需求。 4、有防滑设计，可单手操作 5、需包含16G和17G，长度需包含25mm，长度需包含300mm。 6、需为集采中选产品 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
10 | 血液滤过器 | 1、可应用于血液透析（HD）、血液滤过（HF）和血液透析滤过（HDF）等不同血液净化治疗模式 2、血室和透析液室接口设计合理，可确保血液和透析液的流动顺畅，且在使用过程中易出现松动或泄漏 3、血室容量适中，可确保血液在透析器内充分流动和交换，并保证血流动力学稳定性 4、膜材具有良好的生物相容性，可有效避免过敏、炎症等不良反应 5、有效膜面积≥1.2㎡ 6、超滤系数≥48 7、筛选系数：β2微球蛋白≥0.7；白蛋白≤0.02 8、灭菌方式：γ射线灭菌 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
11 | 肺癌SHOX2/RASSF1A/PTGER4基因甲基化检测 | 性能需求： 1、应用范围：临床疑似肺癌患者的辅助诊断、良恶性鉴别。 2、样本类型：外周血 3、临床诊断灵敏度≥70%，特异性≥80%，总符合率≥90%； 产品需求： 1、适用机型： Roche 480、ABI QSDx、宏石； 2、检测方法：多重荧光PCR 3、检测指标：RASSF1A、SHOX2、PTGER4等基因甲基化。 | 一、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证
12 | 腺病毒IgM抗体测定 | 性能需求： 1、用于体外检测腺病毒IgM抗体。 2、适用于实验室现有安图A2000全自动化学发光免疫分析仪。 3、阳性符合率≧80%；阴性符合率≧80%；精密度CV≧15%。 4.干扰物少，且与其他病原体抗原交叉反应情况少。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
13 | 嗜肺军团菌IgM抗体测定 | 性能需求： 1、用于体外检测嗜肺军团菌IgM抗体。 2、适用于实验室现有安图A2000全自动化学发光免疫分析仪。 3、阳性符合率≧80%；阴性符合率≧80%；精密度CV≧15%。 4.干扰物少，且与其他病原体抗原交叉反应情况少。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
14 | 柯萨奇病毒B组IgM抗体测定 | 性能需求： 1、用于体外检测柯萨奇病毒B组IgM抗体。 2、适用于实验室现有安图A2000全自动化学发光免疫分析仪。 3、阳性符合率≧80%；阴性符合率≧80%；精密度CV≧15%。 4.干扰物少，且与其他病原体抗原交叉反应情况少。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
15 | 乙型流感病毒IgM抗体测定 | 性能需求： 1、用于体外检测乙型流感病毒IgM抗体。 2、适用于实验室现有安图A2000全自动化学发光免疫分析仪。 3、阳性符合率≧80%；阴性符合率≧80%；精密度CV≧15%。 4.干扰物少，且与其他病原体抗原交叉反应情况少。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
16 | 甲型流感病毒IgM抗体测定 | 性能需求： 1、用于体外检测甲型流感病毒IgM抗体。 2、适用于实验室现有安图A2000全自动化学发光免疫分析仪。 3、阳性符合率≧80%；阴性符合率≧80%；精密度CV≧15%。 4.干扰物少，且与其他病原体抗原交叉反应情况少。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
17 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体测定 | 性能需求： 1、用于体外检测呼吸道合胞病毒IgM抗体。 2、适用于实验室现有安图A2000全自动化学发光免疫分析仪。 3、阳性符合率≧80%；阴性符合率≧80%；精密度CV≧15%。 4.干扰物少，且与其他病原体抗原交叉反应情况少。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
18 | 肺炎衣原体IgM抗体测定 | 性能需求： 1、用于体外检测肺炎衣原体IgM抗体。 2、适用于实验室现有安图A2000全自动化学发光免疫分析仪。 3、阳性符合率≧80%；阴性符合率≧80%；精密度CV≧15%。 4.干扰物少，且与其他病原体抗原交叉反应情况少。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
19 | 肠道病毒71型IgM抗体测定试剂盒 | 性能需求： 1、用于体外检测肠道病毒71型IgM抗体。 2、适用于实验室现有安图A2000全自动化学发光免疫分析仪。 3、阳性符合率≧80%；阴性符合率≧80%；精密度CV≧15%。 4.干扰物少，且与其他病原体抗原交叉反应情况少。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
20 | 真菌荧光染色液 | 性能需求： 1、适用于各类临床微生物标本的真菌荧光染色涂片镜检。可用于浅部和深部真菌感染的快速诊断和疗效判断。 2、染色背景清晰，非特异性着色少。 3、染色液对质控菌株涂片染色准确率高，批内不精密度无差异。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
21 | 呼吸道病原菌核酸检测试剂盒（恒温扩增芯片法） | 性能需求： 1、用于快速检测呼吸道病原体，一次性检测不少于6种病原体。 2、高灵敏度，适合低拷贝数的核酸检测，最低检测限≤500个拷贝/反应。 3、特异性>95.0%，准确率>97.0%。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
22 | 乙型肝炎病毒RNA检测试剂盒 | 性能需求： 1、用于定量检测临床血清样本中的乙型肝炎HBV RNA。 2、高灵敏度，不低于≤50个拷贝/ml。 3、可匹配开放式仪器，无需专机专用。 4、有阳性定量参考品，包含4个不同浓度含HBV-RNA目标片段的假病毒。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
23 | 丙型肝炎病毒RNA检测试剂盒 | 性能需求： 1、用于定量检测临床血清或血浆样本中的丙型肝炎HCV RNA。 2、高灵敏度，检测下限≤50 IU /mL。较宽的线性范围，定量下限≤100 IU /mL，定量上限≥1.0×108IU/mL。 3、可匹配实验室已有荧光PCR仪：ABI7500、罗氏480、ABI Quantstudio Dx PCR仪。 4、精密度：批内和批间精密度检测定量值对数的CV≦5%。 | 一、具备医疗器械注册证 二、如有必须用到的专用配套耗材，需一起报名
24 | 经皮鞘穿刺组 | 性能需求： 1、配合漂浮导管使用，引导放置，让漂浮导管放置操作更简便安全。 2、有配套血管鞘使用的保护套，可以防止漂浮导管脱落和被污染，避免患者的感染。此外，护套也能保证使科室人员随时对导管进行操作而不会有感染风险。 3、有止血阀设计，避免漂浮导管置管时溢血，也能防止管身在插入漂浮导管时发生扭结，还能确保鞘管有更佳的稳定性， 即使是病人移动也不会受到影响。 耗材需求： 1、经皮鞘穿刺组需要适配院内管径导管使用，院内使用的漂浮导管管径为 7.5F 和 8F 2、需具备配套血管鞘使用的保护套，防止漂浮导管外露管路受感染 3、需具有止血阀设计，可防止血液回流(血液污染) 和减少空气栓塞。 | 一、报名产品（穿刺鞘及配套保护套）需在”通用介入类耗材（血管鞘）集采中选目录“内，中选目录详见附件四。 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》 四、如有必须配合使用的配套设备、耗材、试剂、质控等，需一起报名
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。